- 伊政办发〔2024〕95号

伊金霍洛旗人民政府办公室关于印发

大面积停电事件应急预案的通知

- 各镇人民政府，旗人民政府各部门，各开发区（园区）管委会，各直属单位，各大企事业单位：：

- 旗人民政府2024年第9次常务会研究同意，现将《伊金霍洛旗大面积停电事件应急预案》印发给你们，请认真组织实施。

- 伊金霍洛旗人民政府办公室

- 2024年10月14日

- 伊金霍洛旗大面积停电事件应急预案

伊金霍洛旗人民政府

2024年9月

目    录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4工作原则	2

1.5事件分级	2

2.组织指挥体系	2

2.1组织机构	2

2.2现场指挥机构	4

2.3电力企业	4

2.4重要电力用户和城市生命线工程单位指挥机构	4

2.5应急专家组	5

3.风险和危害程度分析	5

3.1风险分析	5

3.2危害程度分析	7

4.监测预警和信息报告	7

4.1监测	7

4.2预警	8

4.3信息报告	10

5.应急响应	11

5.1先期处置	11

5.2分级响应与响应分级	11

5.3处置措施	14

5.4信息发布与舆论引导	16

5.5应急结束	17

6.后期处置	17

6.1处置评估	18

6.2事件调查	18

6.3善后处置	18

6.4恢复重建	18

7.保障措施	18

7.1队伍保障	18

7.2装备物资保障	19

7.3通信、交通与运输保障	19

7.4技术保障	20

7.5应急电源保障	20

7.6资金保障	20

7.7宣教、培训和演练	20

8.附则	21

8.1预案制定	21

8.2预案评估、修订	22

8.3预案解释	22

8.4预案实施时间	22

附件	23

附件1大面积停电事件分级标准	23

附件2旗指挥部成员职责	25

附件3现场指挥部工作组组成及职责	29

- 1.总则

## 1.1编制目的

建立健全伊金霍洛旗大面积停电事件应急处置机制，科学、有效、快速处置大面积停电事件，最大程度地预防和减少大面积停电事件造成的影响和损失，切实维护国家安全、社会稳定和人民群众财产安全。

## 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《电网调度管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《中华人民共和国电力供应与使用条例》《生产安全事故应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《内蒙古自治区突发事件预警信息发布管理办法（试行）》《鄂尔多斯市大面积停电事件应急预案（2020年版）》《伊金霍洛旗突发事件总体应急预案》等法律法规和文件。

## 1.3适用范围

本预案适用于伊金霍洛旗行政区域内发生的大面积停电事件应对和处置工作。

本预案所称大面积停电事件，是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因，造成区域性电网、旗县级电网或城市电网大量减供负荷，对公共安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

## 1.4工作原则

大面积停电事件应急处置工作应坚持统一领导、综合协调，属地为主、分工负责，保障民生、维护安全，全社会共同参与的原则。大面积停电事件发生后，各地、各部门和电力企业、重要电力用户应立即按照职责分工和相关预案开展处置工作。

## 1.5事件分级

按照事件严重性和受影响程度，大面积停电事件分为特别重大、重大、较大和一般四级（分级标准见附件1）。

- 2.组织指挥体系

## 2.1组织机构

根据大面积停电事件应急处置工作需要，旗人民政府成立伊金霍洛旗大面积停电事件应急指挥部（以下简称旗指挥部），统一领导、组织和指挥大面积停电事件应对工作。

2.1.1旗指挥部组成

指 挥 长：旗人民政府分管副旗长

副指挥长：旗人民政府办公室主任

旗能源局局长

伊金霍洛供电分公司总经理

成    员：旗委宣传部、旗网络安全应急指挥中心，旗发展改革和科学技术局、旗能源局、旗应急管理局、旗工业信息化和投资促进局、旗公安局、旗民政局、旗财政局、旗住房和城乡建设局、旗生态环境局、旗交通运输局、旗农牧和水利局、旗林业和草原局、旗卫生健康委员会、旗自然资源局、气象局、旗教体局、旗文化和旅游局、旗消防救援大队、鄂尔多斯机场管理集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司鄂尔多斯站、伊金霍洛供电分公司等部门、单位和企业分管负责同志，各镇人民政府、各开发区（园区）管委会负责同志和相关电力企业负责同志。

根据工作实际需要，可增加成员单位，新增成员单位按照部门职能参与应急处置和救援工作。各成员单位应建立应急联动工作机制，明确联系人及联系方式，保证联络通畅，并加强与其他应急机构的衔接配合。

旗指挥部主要职责：在旗委、旗人民政府领导下，统一实施伊金霍洛旗大面积停电应急处置、事故抢险、电网恢复等各项应急工作；协调各有关部门、各电力企业应急指挥机构之间的关系，协调指挥社会应急救援工作；加强对停电地区关系国计民生、国家安全和公共安全的重点单位的安全保卫，防范破坏社会秩序的行为，维护社会稳定；及时排除因停电发生的各种险情；事故造成重大人员伤亡或者需要紧急转移、安置受困人员的，及时组织实施救治、转移、安置工作；加强停电地区道路交通指挥和疏导，做好铁路、民航运输以及通信保障工作；组织应急物资的紧急生产和调用，保证电网恢复运行所需物资和居民基本生活资料的供给；研究重大应急决策和部署；决定调整相应级别和终止应急预案；配合市大面积停电调查组工作。

2.1.2旗指挥部办公室

旗指挥部下设办公室，办公室设在旗能源局，负责全旗大面积停电事件具体应对处置工作的指导协调和组织管理工作，协调相关部门和企业开展电网恢复、人员救治、抢修用电、物资保障、秩序维护、电力设施损失和破坏调查侦破等工作。

## 2.2现场指挥机构

发生大面积停电事件时，旗指挥部视情设立现场指挥部，由旗指挥部指挥长指定现场指挥长；现场指挥部根据需要设立电力恢复组、新闻宣传组、综合保障组、社会稳定组等工作组。根据事件情况及救援需要，指挥长可视情调整工作组、组成单位及职责，调集其他有关部门和单位参加事故处置工作。工作组职责见：附件3。

## 2.3电力企业

电力企业（包括供电企业、发电企业等，下同）要建立健全应急组织指挥机构，制定停电应急预案，负责本企业电力突发事件的报告、抢险工作。电网调度工作按照《电网调度管理条例》及相关规程执行。伊金霍洛供电分公司负责全旗主网、所辖供电区域大面积停电事件的应对处置。各发电企业成立应急指挥机构，负责本企业的事故抢险和应对处置工作。

## 2.4重要电力用户和城市生命线工程单位指挥机构

对维护基本公共秩序、保障人身安全和避免重大经济损失具有重要意义的党政军机关、应急指挥机构、医疗、金融机构、工矿商贸等重要电力用户，交通、通信、广播电视、供水、供气、供热、加油（气）、排水、污水处理等城市生命线工程单位，应根据有关规定合理配置供电电源和自备应急电源，完善非电保安等各种保障措施，并定期检查维护，确保相关设施设备的可靠性和有效性。发生大面积停电事件时，负责本单位事故抢险和应急处置工作，根据情况，向政府有关部门请求支援。

## 2.5应急专家组

旗指挥部根据需要成立由电力、气象、地质、水文等领域相关专家组成的大面积停电事件应急专家组，对大面积停电事件应对处置工作提供技术支持，参与修订完善应急预案以及事态和处置评估。各电力企业根据实际情况成立大面积停电事件应急专家组。

- 3.风险和危害程度分析

## 3.1风险分析

伊金霍洛旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东南部，总面积5600平方公里，供电主要由伊金霍洛供电分公司管理。导致大面积停电事件的主要危险源包括以下几个方面：

（1）电网覆盖范围广、跨度大、自然地理和气候条件差异大，地震、雨雪冰冻、洪涝等各类自然灾害多有发生，可能造成电网设施设备大范围损毁，从而引发大面积停电；

（2）电网电压等级高，电网规模大，潮流重载线路多，安全稳定控制系统策略复杂，重要发、输、变电设备和继电保护及自动化装置故障，可能引发大面积停电；

（3）野蛮施工、非法侵入、火灾爆炸、恐怖袭击、偷盗等外力破坏或重大社会安全事件可能造成电网设施损毁，电网工控系统可能遭受网络攻击，都可能引发大面积停电；

（4）区域内燃煤发电机组比重高，电煤供应问题均会对机组发电出力造成影响，同时考虑电网高负荷等极端情况，易造成电网供需不平衡，引发大面积停电；

（5）地方经济发展快，用电需求及网供负荷逐年增长，在夏季高温、重负荷等特殊时段，电网设备运行面临考验；

（6）城市建设、基础设施建设和电网建设处于快速发展阶段，因配合停电和检修停电，使电网处于特殊运行方式，造成运行可靠性降低，安全风险加大；

（7）新能源大规模发展，风能、太阳能发电的集中开发，分布式电源的大量接入，使大电网运行控制的难度和安全稳定运行的风险明显增大；

（8）局部电网发生n-2故障或检修方式下发生n-1故障等情况下，可能导致局部电网解列成小系统，无法维持稳定运行，进而引发大面积停电事件；

（9）局部电网长距离输电，部分地区老旧线路较多，单线、单变、过载现象仍然存在，雷雨大风恶劣气象状况下，电网设备运行面临巨大风险；

（10）地区电网部分输电线路处于煤矿采空区，因采空区发生沉降，造成线路杆塔倾斜、相间短路或接地可能造成电网大面积停电；

（11）发电厂、输变电线路和设备、用户电气设备维护不当，局部电气设备故障，破坏电网稳定运行，可能引发电网大面积停电；

（12）其他可能引发大面积停电的原因。

## 3.2危害程度分析

大面积停电事件在严重破坏正常生产经营、生活秩序和造成社会形象影响的同时，对关系国计民生的重要基础设施也造成巨大影响。可能导致交通、通信瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，严重影响经济建设、人民生活，甚至对社会安定、国家安全造成极大威胁。

（1）导致政府部门、公安、消防等重要机构电力供应中断，影响其正常运转，不利于社会安定和国家安全。

（2）导致大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场等高密度人口聚集点基础设施电力供应中断，引发群众恐慌，严重影响社会秩序。

（3）导致城市交通拥塞甚至瘫痪，铁路、机场停电机车动力中断或指挥系统瘫痪导致大批旅客滞留。

（4）导致化工、冶金、煤矿等高危用户的电力供应中断，引发生产安全事故及次生衍生灾害。

（5）大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点，在公众不明真相或错误舆论误导情况下，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。

- 4.监测预警和信息报告

## 4.1监测

电力企业要结合实际加强对重要电力设施设备运行、发电燃料供应的监测，建立与能源、气象、应急管理、农牧和水利、城管、公安、消防、交通运输、自然资源等相关部门的信息共享机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响的范围和程度。

旗气象局、旗农牧和水利局、旗应急管理局要与伊金霍洛供电分公司对接，确定临近、预警启动标准。自然灾害多发期，自然资源、气象、应急管理、农牧和水利等部门加强对地震、气象、洪水等自然灾害因素的监测，强化电网设备区域微地形、微气候等区域观察和监控力度，对可能造成220KV、110KV变电站和主要输变电线路遭到破坏的情况，要及时预警伊金霍洛供电分公司。伊金霍洛供电分公司负责电网运行风险监测，加大对重要电力设施设备运行情况的监测、巡查力度，加强电网调度运行管理、负荷预测分析，通过电网安全稳定实时预警与协调防御系统。适时掌握电网运行风险，加强与公安、应急管理等单位执法队伍的协调配合，加大破坏电力设施案件侦办力度，对破坏电力设施的不法行为依法进行惩处；加强需求侧管理，伊金霍洛供电分公司计划停运或变更供电方式时，应及时与客户沟通做好应急准备。旗公安局、旗应急管理局、旗气象局、旗农牧和水利、旗卫生健康委员会等部门要建立相应的社会安全事件、公共卫生事件、自然灾害及其次生、衍生灾害监测预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享。

## 4.2预警

4.2.1预警分级

根据可能导致大面积停电因素的紧急程度、影响范围、发展态势和可能造成的危害程度，大面积停电事件旗级预警级别从高到低分为一级、二级、三级和四级，分别对应特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件，相应用红色、橙色、黄色和蓝色标示。预警级别确定方式：

（1）鄂尔多斯市发布可能导致伊金霍洛旗发生大面积停电事件的预警。

（2）旗指挥部根据可能导致的大面积停电事件影响范围、严重程度和社会影响，确定全旗预警等级。

4.2.2预警信息发布

（1）电力企业研判可能造成大面积停电事件时，要及时将有关情况报告旗能源局，提出预警信息发布建议，并通知重要电力用户和城市生命线工程单位。

（2）旗能源局应及时组织研判，必要时报请旗人民政府批准后向社会公众发布预警或停电风险提示信息，并通报同级其他相关部门和单位。

（3）大面积停电事件预警信息的发布和调整，可通过广播、电视、短信、传真、邮件、官方微博、微信等方式进行。学校等特殊性场所着重、针对性地进行告知，对老、幼、病、残、孕等特殊人群和学校等特殊场所以及警报盲区应当采取有针对性的通知方式。新闻媒体、电信运营商应积极配合，及时向社会公开发布预警信息。

（4）当可能发生一般及以上大面积停电事件时，电力企业同时报告上级单位，旗能源局报告市能源局。

4.2.3预警行动

（1）预警信息发布后，电力企业要开展值班值守，加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展；组织相关应急队伍和人员进入应急待命状态，动员后备人员做好参加应急处置工作准备，并做好大面积停电事件应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作。

（2）重要电力用户和城市生命线工程单位应做好自备应急电源启用准备和非电保安措施准备。

（3）旗人民政府启动应急联动机制，组织有关部门和单位做好维持公共秩序、供水、供气、供热、通信、加油（气）、商品供应、交通物流、抢险救援等方面的应急准备；加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

4.2.4预警调整和解除

根据事态发展，经研判需要调整预警级别或不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁调整、谁解除”的原则，由发布单位调整或解除预警，适时调整或终止相关措施。如直接进入应急响应状态，预警自动解除。

## 4.3信息报告

（1）大面积停电事件发生后，伊金霍洛供电分公司应立即将停电范围、停电负荷、影响用户数、发展趋势等有关情况向旗能源局进行初报，后续根据事态进展，及时续报、终报事件处置等有关情况。

（2）旗能源局接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，按规定15分钟内同时向旗委（8691270）、旗政府（8691090）报告事件概况（对涉及面广、敏感、复杂的事件，同时通报旗委宣传部、旗网络安全应急指挥中心），30分钟内报送书面报告，并及时通报可能受影响的地区、部门和单位；同时，要将相关情况按照相关规定的时限、程序和要求向市大面积停电专项指挥部办公室报告。要根据事态进展，及时续报、终报事件处置等有关情况。

（3）各镇人民政府、各开发区（园区）管委会及相关部门应当按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

（4）报告内容包括：事发时间、停电范围、减供负荷、事件级别、先期处置情况、事态发展趋势等。

- 5.应急响应

## 5.1先期处置

大面积停电事件发生后，相关电力企业、重要电力用户和城市生命线工程单位要立即实施先期处置，立即启动本单位相关应急预案，全力控制事件发展态势，减少损失和影响。

## 5.2分级响应与响应分级

一般大面积停电事件由旗指挥部组织应对，当事件超出旗指挥部的处置能力时，由市应急指挥部提供支援或组织应对；其中，涉及面广、敏感复杂或处置不当后果严重的一般大面积停电事件，报请市应急指挥部指导应对。涉及跨旗县级行政区域的，或特别重大、重大和较大大面积停电事件报请市应急指挥部提供支援或组织指导应对。

大面积停电事件发生后，旗指挥部及其有关部门、电力企业等根据事故初判级别、应急处置能力以及预期响应后果，综合研判本层级响应级别。对于大面积停电事件本身比较敏感，或发生在重点地区或重大活动期间的，可提高响应级别。应急响应启动后，可视情调整响应级别。

大面积停电事件应急响应由高到低分为一级、二级、三级，见下表所示。

旗大面积停电事件应急响应条件

| - 一级响应 | - 二级响应 | - 三级响应 |
| --- | --- | --- |
| 启动条件： - 较大大面积停电事件：伊金霍洛旗电网负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电； - 旗指挥部认为需要启动一级响应的情形。 | 启动条件： - 一般大面积停电事件：伊金霍洛旗电网负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电； - 旗指挥部认为需要启动二级响应的情形。 | 启动条件； - 未达到一般大面积停电事件，但停电事件敏感复杂或可能造成重大社会影响的停电事件； - 旗指挥部认为需要启动三级响应的情形。 |

注：上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数

5.2.1三级响应

符合三级响应条件时，电力企业是应急处置主体，由旗指挥部办公室主任启动三级响应，并派出工作组和专家赶赴现场，指导、协调电力企业的应急处置。

5.2.2二级响应

符合二级响应条件时，旗指挥部办公室提出进入二级响应的建议，由旗指挥部副指挥长启动二级响应。重点做好以下工作：

（1）旗指挥部办公室及时报告副指挥长，并通知有关成员单位负责人和专家等人员立即赶赴现场，按照各自职责定位及本预案的应急处置分工，开展相应的前期处置工作。

（2）副指挥长到达现场后，迅速成立旗现场指挥部及其工作组，接管指挥权，了解先期处置情况，分析研判事件现状及发展态势。

（3）组织开展事故会商研判，研究制定抢修方案和保障方案，并根据事故发展态势及时调整应急抢修方案。

（4）做好对停电区域人员、场所、重要设施排查和安全处置（包括重要目标物、重大危险源的排查和安全处置）工作，防范次生灾害。

（5）根据事件发展态势和抢险救援需要，协调增调救援力量。

（6）做好环境、气象应急监测和交通、通讯、电力等应急保障工作。

（7）及时、统一发布事故发展态势、抢险救援等信息，积极协调各类新闻媒体做好新闻报道工作，做好舆情监测和引导工作。

（8）按照上级工作组指导意见，落实相应的工作。

（9）认真贯彻落实自治区、市、旗人民政府工作要求。

5.2.3一级响应

符合一级响应条件时，旗指挥部办公室提出进入一级响应的建议，由旗指挥部指挥长启动一级响应；在做好二级响应重点工作基础上，进一步加强现场指挥部力量，同时报请上级有关部门给予支持；贯彻落实上级领导指示批示精神；积极配合自治区、市应急指挥部工作组开展响应工作。

5.2.4响应调整

旗指挥部或旗指挥部办公室依据事故情况变化，结合抢险救援实际，调整响应级别。

## 5.3处置措施

5.3.1抢修电网并恢复运行

（1）电力调度机构合理安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，优先恢复重要电力用户、城市生命线工程单位重点地区的电力供应。

（2）电网企业迅速组织力量抢修受损电网设备设施，根据应急指挥机构的要求向重要电力用户、城市生命线工程单位及重要设施、场所提供必要的电力支援。

（3）发电企业保证设备安全，抢修受损设备，做好发电机组并网运行准备，按照电力调度指令恢复运行。

5.3.2防范和处置次生衍生事故

（1）停电后易造成重大影响和生命财产损失的党政军机关、应急指挥机构、医疗、金融机构、化工、工矿商贸等重要电力用户和交通、通信、广播电视、供水、供气、供热、加油（气）、排水、污水处理等城市生命线工程单位，按照有关技术要求迅速启动自备应急电源或采取非电保安措施，及时启动相应停电事件应急响应，避免造成更大影响和损失。

（2）各类人员聚集场所停电后要迅速启用应急照明，组织人员有秩序地疏散，确保人身安全。应急、消防、武警部门做好应急救援准备工作，及时处置各类火灾、爆炸等事件，解救被困人员。

（3）在供电恢复过程中，各电力用户严格按照调度计划分时分步恢复用电。加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，及时扑灭各类火灾，解救被困人员，防止发生次生衍生事故。

5.3.3保障居民基本生活

旗农牧和水利局、旗住建局和相关企业启用应急供水措施，保障居民基本用水需求。旗住建局等部门采用多种方式，保障燃气供应和采暖期内居民生活用热。旗发改和科技局、旗能源局、旗工信和投促、旗应急管理局、旗交通运输局等部门组织生活必需品的应急调配、生产和运输，保障停电期间居民基本生活。旗卫生健康委员会做好抢救、治疗应急队伍、车辆、药品和物资的准备工作，保证病人能得到及时、有效治疗。

5.3.4维护社会稳定

公安、消防等部门加强涉及国家安全和公共安全的重点单位安全保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动；加强对停电区域内繁华街区、大型居民区、大型商场、学校、医院、金融、机场、车站及其他重要生产经营场所等重点地区、重点部位、人员密集场所的巡逻，及时疏散人群，解救被困人员，确保人身安全。公安、交通管理部门加强停电地区道路交通指挥和疏导，维护道路交通秩序，优先保障应急救援车辆通行。市场监管等部门要积极组织力量，严厉打击囤积居奇、哄抬物价等各种违法行为。

5.3.5加强信息发布

旗委宣传部、网信办及电网企业按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强信息发布和舆论引导，通过多种媒体渠道，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施；指导相关部门加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

5.3.6组织事态评估

应急指挥机构及时组织对大面积停电事件影响范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，为进一步做好应对工作提供依据。

## 5.4信息发布与舆论引导

5.4.1信息发布

旗人民政府统一领导大面积停电事件新闻报道和新闻发布会的召开，旗委宣传部配合信息发布工作。

旗委宣传部要加强网络媒体、移动新媒体信息发布内容管理和舆情分析，及时回应社会关切，引导群众依法、理性表达意见，形成积极健康的社会舆论。

大面积停电事件发布形式包括提供新闻通稿、接受记者采访、举办新闻发布会等，同时大面积停电事件应急处置信息应及时通过政府门户网站、政务微博、政务微信公众号等快捷方式予以发布。依照法律、法规和国家有关规定应由国家、自治区、市的行政机关授权发布的，从其规定。

未经相关应急指挥机构批准，参与应急处置工作的各有关单位和个人不得擅自对外发布事件原因、伤亡数字、责任追究等有关应急处置和事态发展的信息。任何单位和个人不得编造、传播有关应急处置和事态发展的虚假信息。

5.4.2舆论引导

旗委宣传部会同旗网络安全应急指挥中心、旗公安局、旗应急管理局、旗能源局等部门，收集、整理网络、12345热线等舆情社情信息，及时核实并解决反映的问题，并将工作进展情况及时公布，主动进行回应和引导。对于不实和负面信息，及时澄清并发布准确信息。

## 5.5应急结束

同时满足以下条件时，由启动应急响应的应急指挥机构终止应急响应。

（1）电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

（2）减供负荷恢复80%以上，受停电影响的重点地区负荷恢复90%以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

（4）大面积停电事件造成的次生衍生事故基本处置完成。

- 6.后期处置

## 6.1处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，旗人民政府要及时组织相关部门对事件处置过程进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。评估报告一般包括事件发生原因和经过、事件造成的直接损失和影响、事件处置过程、经验教训以及改进建议等。鼓励开展第三方评估。

## 6.2事件调查

大面积停电事件应急响应终止后，由旗人民政府牵头成立调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出处理处置结论。

## 6.3善后处置

旗人民政府要及时组织相关部门制定善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快消除大面积停电事件的影响。

## 6.4恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由伊金霍洛供电分公司根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。相关电力企业应根据规划做好本行政区域电力系统恢复重建工作。

- 7.保障措施

## 7.1队伍保障

电力企业应当建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设备运维和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急处置能力。旗人民政府根据需要组织动员交通、通信、广播电视、供水、供气、供热、加油（气）、排水、污水处理等城市生命线工程单位专业应急队伍、重要电力用户应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。应急、公安、消防等要做好应急力量支援保障。

## 7.2装备物资保障

电力企业应当储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。旗人民政府及有关部门要加强应急救援装备物资及生产生活物资的储备调拨、紧急生产和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。鼓励支持社会化储备。

## 7.3通信、交通与运输保障

旗工业和信息化局、通信运营商应当建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，配备应急发电设备和应急通信设备，形成必要的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。旗交通运输局应当健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；旗公安局、旗交通运输局等部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。

## 7.4技术保障

旗自然资源局、旗应急管理局等部门为电力企业日常监测预警及电力应急抢险协调提供必要的地质、森林防火、地震、水文等服务。电力企业应当加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。

## 7.5应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。政府有关部门和电力企业应充分考虑电源、电网规划布局，保障各地区“黑启动”电源，适度提高重要输电通道抗灾设防标准。电力企业应当配备适量的应急发电装备，必要时提供应急电源支援。重要电力用户和城市生命线工程单位应按照国家有关技术要求配置应急电源，制定突发停电事件应急预案和非电保安措施，并加强设备维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

7.6资金保障

旗财政局以及各相关电力企业应按照有关规定，对大面积停电事件处置和恢复重建工作提供必要的资金保障。

## 7.7宣教、培训和演练

7.7.1宣传教育

各有关部门、电力企业、重要电力用户、城市生命线工程单位等要充分利用各种媒体，加大对大面积停电事件应急知识的宣传教育工作，提高全社会应急意识和自救互救能力，加大保护电力设施和打击破坏电力设施的宣传力度，形成全社会保护电力设施的浓厚氛围。

7.7.2培训

旗指挥部办公室、电力企业和重要电力用户、城市生命线工程单位应定期组织大面积停电事件应急预案和应急业务培训。电力企业和重要电力用户、城市生命线工程单位还应加强大面积停电应急处置和救援技能培训，开展技术交流和研讨，提高应急救援业务知识水平。

7.7.3演练

旗指挥部办公室应根据实际情况，至少每两年组织开展一次大面积停电事件应急联合演练，建立完善政府有关应急联动部门单位、电力企业、重要电力用户、城市生命线工程单位以及社会公众之间的应急协同联动机制，提高应急处置能力。各电力企业、重要电力用户、城市生命线工程单位应根据生产实际，定期组织开展本单位的应急演练。

- 8.附则

## 8.1预案制定

- 本预案由旗能源局负责制定。报旗人民政府批准，由旗人民政府办公室印发后实施。

## 8.2预案评估、修订

（1）本预案发布后，旗指挥部办公室适时组织评估和修订。

（2）有下列情形之一的，及时修订应急预案：

①有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

②应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

③面临的风险发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

⑥预案中的其他重要信息发生变化的；

⑦应急预案制定单位认为应当修订的其他情况。

## 8.3预案解释

本预案由旗能源局负责解释。

## 8.4预案实施时间

本预案自印发之日起实施

附件：1.大面积停电事件分级标准

2.旗指挥部成员职责

3.现场指挥部工作组组成及职责