鄂伊环审字〔2025〕7号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古龙凯建设工程有限公司苏布尔嘎嘎查商砼站建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古龙凯建设工程有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市净界环保有限公司编制的《内蒙古龙凯建设工程有限公司苏布尔嘎嘎查商砼站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎嘎查，占地面积10657m2。项目主要建设2条商砼混凝土生产线，建设规模为年产10万立方米混凝土。项目总投资1100万元，其中环保投资155.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。砂石料储存于全封闭储料库内并洒水抑尘；搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器除尘后由排放口排放；粉料筒仓呼吸孔粉尘经仓顶滤芯除尘器过滤后由19m高排气筒排放；通过采取以上措施，确保无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值要求；有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求。

3.强化废水处理与利用。生产废水经沉淀池沉淀后循环回用于生产，不外排；生活污水经化粪池收集后定期拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂进行处理，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。除尘灰回用于生产；废布袋由厂家直接回收；沉淀池沉渣和实验室混凝土块、逸散混凝土暂存于固废暂存间后拉运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2025年3月25日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市净界环保有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2025年3月25日印发