鄂伊环审字〔2025〕9号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

国电建投内蒙古能源有限公司零排放杂盐母液

蒸发结晶项目环境影响报告表的批复

国电建投内蒙古能源有限公司：

你公司报送的由沈阳万益安全科技有限公司编制的《国电建投内蒙古能源有限公司零排放杂盐母液蒸发结晶项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗布连乡国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程厂区内，占地面积348.84m2。项目主要在现有“水平衡优化及废水零排放 EPC项目”北侧建杂盐母液单效蒸发结晶车间一座，车间内设置一套杂盐蒸发结晶系统及其他配套设施，杂盐母液最大处理能力2m3 /h。项目总投资1952.44万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。烘干废气由风机排入水喷淋除尘系统处理后由一根25m高排气筒排放，确保排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。

3.强化废水处理与利用。喷淋废水返回杂盐母液单效蒸发结晶系统内处理，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。消泡剂和阻垢剂废包装桶暂存于一般固废暂存间，定期外售；杂盐暂存于危险废物暂存库内，定期交由有资质的单位处置。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2025年4月11日

抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区管理委员会、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、沈阳万益安全科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2025年4月11日印发