**伊金霍洛旗2025年**

**火灾报警控制器实施细则**

**1** **抽样方法**

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1抽样数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| 1 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 4只 | 2只 | 2只 |

**2抽查产品名称及执行标准**

本次抽查的产品名称主要为：可燃气体探测器、火灾探测报警器，各产品执行标准见下表。

表2产品名称及执行标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | 点型感温火灾探测器 | GB 4716-2005 | 点型感温火灾探测器 |

**3、检验依据**

表 独立式感烟火灾探测报警器检验项目及依据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度  分级 | 是否为环保  指标 |
| 1 | 声压试验 | GB 20517-2006 | A | 否 |
| 2 | 重复性试验 | GB 20517-2006 | A | 否 |
| 3 | 方位试验 | GB 20517-2006 | A | 否 |
| 4 | 气流试验 | GB 20517-2006 | A | 否 |
| 5 | 低温试验 | GB 20517-2006 | B | 否 |

重要程度分级： A类-极重要质量项目，是指直接涉及影响人身健康、安全的指标： B 类- 重要质量项目，是指产品涉及环保、能效、关键或特征性指标等：C 一般质量项目，外观、尺寸 等不直接影响产品使用的指标。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4判定规则

4.1依据标准

GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》

现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格：检验项目中任一项 或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的 质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性 标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性 标准要求判定。