鄂伊环审字〔2023〕78号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

气化伊金霍洛旗天然气综合利用管输工程

环境影响报告表的批复

内蒙古圣圆鑫星能源开发有限公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《气化伊金霍洛旗天然气综合利用管输工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇、伊金霍洛镇、苏布尔嘎镇，占地面积2144.5m2 ，管线长度24.94km。主要建设内容包括门站一座、天然气输气管线1条，本工程仅为天然气管线建设，不涉及天然气单井、集气站的建设。建成后预计供气规模80×104Nm³/d。项目总投资6000万元，其中环保投资312万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，认真落实生态保护措施。严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少对原有植被和土壤的破坏。在施工结束后，结合管线穿越区域植被类型，尽快复垦并恢复到与周围生态景观协调一致，生态恢复宽度应不小于施工作业宽度。建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证生态恢复措施落实到位。

2. 认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。运营期放空天然气经放空系统+15m放空立管排放，大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，站场无组织逸散废气浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)限值及相关要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。试压水采用沉淀处理后回用于管线附近植被绿化。生产废水经管网收集后排入污水罐，定期交由专业环保公司处置，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，加装基础减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5.妥善处置固体废弃物。生活垃圾收集后，依托当地环卫部门处置；定向钻穿越产生的废弃泥浆直接排入设置的泥浆池中固化填埋；施工废料部分回收利用，剩余废料则依托当地环卫部门统一处理。废润滑油、废油桶、清管废渣和废蓄电池产生后直接委托有资质单位接收处置，不暂存。

6.强化环境风险防范。建设单位应加强风险管理，防止发生管道爆裂、天然气大量泄露等风险事故。制定环境风险事故应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2023年12月20日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古聚力山水环境检测有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局        2023年12月20日印发