鄂伊环审字〔2024〕74号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古奥金节能环保科技有限公司高浓盐水

蒸发结晶建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古奥金节能环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《内蒙古奥金节能环保科技有限公司高浓盐水蒸发结晶建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能工业项目区内蒙古汇能煤化工有限公司厂区内。由于鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂及水资源再生利用项目正在调试，运行不稳定，故部分浓盐水需拉运至本项目进行处理，处理量为2万吨。建设内容包括新建一套处理能力为50m3/h的高浓度盐水蒸发结晶系统，该项目为临时性项目，运营期结束后须拆除设备并恢复原貌。项目总投资3000万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。硫酸钠烘干及包装废气、氯化钠烘干及包装废气、杂盐干燥废气各产尘点通过集气罩收集，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；蒸发结晶过程产生的恶臭废气经管道收集进入活性炭吸附装置，处理后经一根15m高排气筒排放，废气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值标准要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。循环冷却水排水、冲洗废水全部收集后返回预处理系统处理；凝结水收集后满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充用水标准要求后，返回鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂进行综合利用。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。硫酸钠、氯化钠作为产品包装外售；污泥暂存于预处理车间，交由有危废处理资质单位处置；杂盐暂存于结晶盐车间，委托内蒙古汇能煤化工有限公司现有杂盐处置单位对杂盐定期收集处置；废弃滤芯、废树脂服务期满后如需更换，按危险废物交有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年12月23日

抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区建设管理局、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年12月23日印发